**Załącznik nr 6**

G-27-12/2023

**Przedmiar**

**Wymiana kabla światłowodowego w relacji**

**Budynek Sądu Okręgowego w Przemyślu ul Konarskiego 6 –**

**Budynek Sądu Rejonowego w Przemyślu ul. Mickiewicza 14 (nowy BUDYNEK)**

Obiekt lub rodzaj robót: **Teletechniczne** Lokalizacja: **Przemyśl**

**Przedmiar**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <-N  **Nr** | <-P  **Podstawa** | <-  **Opis robót** | | | <-J  **Jm** | <-I | **Ilość** |
|  | Kosztorys | **Budowa kabla światłowodowego w relacji Budynek Sądu ul Konarskiego -**  **Budynek Sądu ul. Mickiewicza** | | |  |  |  |
| 1 | Element | **Budowa kabla OTK w kanalizacji OPL** | | |  |  |  |
| 1.1 | TPSA 40/503/11 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty 12J | | | m |  | 600 |
| 1.2 | KNR 501/604/2 | Wciąganie kabla, do pionów rurowych, średnica wciąganego kabla 25˙mm | | | m |  | 100,000 |
| Wyliczenie ilości robót: | | | |
| Budynek Sądu konarskiego | | 50 | 50,000000 |
| Budynek Sadu Mickiewicza | | 50 | 50,000000 |
| RAZEM: | | | 100,000000 |
| 1.3 | TPSA 39/701/3 | Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica stojakowa wąska, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord Konarskiego | | | szt |  | 1 |
| 1.4 | TPSA 39/701/4 | Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica stojakowa wąska, dodatek za każdy następny jeden łącznik centrujący i jeden patchcord Konarskiego | | | szt |  | 11 |
| 1.5 | TPSA 39/701/3 | Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica stojakowa wąska, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord Mickiewicza | | | szt |  | 1 |
| 1.6 | TPSA 39/701/4 | Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica stojakowa wąska, dodatek za każdy następny jeden łącznik centrujący i jeden patchcord Mickiewicza | | | szt |  | 11 |
| 1.7 | TPSA 39/901/3 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony  1 światłowód | | | odcinek |  | 1 |
| 1.8 | TPSA 39/901/4 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | | | odcinek |  | 11 |